Заказчик: СНТ «Рассвет»

Подрядчик: ООО «ЭСПМ»

Расчет стоимости работ и материалов СНТ «Рассвет-1»

| № | наименование работ | кол-во | стоимость | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Материалы: |  |  |  |  |
| 1 | СИП 3х70+1х54,6+1х25 | 430м | 200 | 86000 |
| 2 | СИП 3х95+1х70+1х25 | 1050м | 263 | 276150 |
| 2 | Анкер | 22шт | 400 | 8800 |
| 3 | Крепление укоса | 7шт | 600 | 4200 |
| 4 | Крюк-траверса | 49шт | 500 | 24500 |
| 5 | Подвесной зажим | 42шт | 300 | 12600 |
| 6 | Прокалывающий зажим | 20шт | 190 | 3800 |
| 7 | Опора СВ-95 | 54шт | 7000 | 378000 |
| 8 | Заземляющий спуск | 7шт | 1000 | 7000 |
|  | Всего: |  |  | 801 050,00 руб. |
|  | Доставка материалов 10%: |  |  | 80 105,00 руб. |
|  | Итого: |  |  | 881 155,00 руб. |
| Работа: |  |  |  |  |
| 1 | Установка опор | 49шт | 4000 | 196000 |
| 2 | Демонтаж провода | 1шт | 60000 | 60000 |
| 3 | Монтаж линии | 48шт | 5000 | 240000 |
| 4 | Транспортные расходы | 1шт | 20000 | 20000 |
| 5 | Демонтаж опор | 31шт | 3000 | 93000 |
| 6 | Развозка опор | 48шт | 500 | 24000 |
|  | Итого: |  |  | 633 000,00 руб. |
|  | Всего: |  |  | 151 4155,00 руб. |

Смета составлена без учета НДС 18%.

Монтаж, демонтаж 1-го ввода 8000 руб.

Заказчик: ______________                                                  Подрядчик:___________________